## 工作表1
	工務機電報廢料
編號	品項:		數量:	存置地點
1	T8-41W日光燈		709支	B1機房
2	40w燈罩		52個	B1機房
3	PLC-36W燈具		8個	B1機房
4	石綿天花板		12個	B1機房
5	26W燈具		12組	B1機房
6	噴灌水管		一式	B1機房
7	6V4A電池		30顆	B1機房
8	緊急照明燈(圓)		74盞	B1機房
9	緊急照明燈(方)		13盞	B1機房
10	避難指示燈		21片	B1機房
11	T8-20W		201支	B1機房
12	空調主機沙球		4顆	B1機房
13	冷凍油桶		6桶	B1機房
14	配電室設備		4組	B1機房
15	12V7A電池		2顆	B1機房
16	公路照明燈架		5組	B1機房
17	314040207-00002水舞解碼器		1台	B1機房
18	水舞解碼器		1台	B1機房
19	214040207-00008解碼器24迴路(加解碼器)		1台	B1機房
20	214040207-00010解碼器24迴路(加解碼器)		1台	B1機房
21	加解碼器24迴路		1台	B1機房
22	變壓器220V轉24V		1台	B1機房
23	502010106-00001自動噴霧馬達		1台	B1機房
24	502010106-00002自動噴霧馬達		1台	B1機房
25	水中燈		9盞	B1機房
26	1110K電池		4顆	B1機房
27	瞬熱型熱水器		44台	B1機房
28	T5-58W燈管		8支	B1機房
29	T5-28W燈管		110支	B1機房
30	30W燈管		20支	B1機房
31	26W/PLC燈泡		100支	B1機房
32	水中燈*1.冷光燈*6.環燈*8		一式	B1機房
33	T5-14W燈管		200支	B1機房
34	馬桶座墊		5組	B1機房
35	5HP變頻器迷宮水位變化控制器		2台	B1機房
36	電燈廢品		1式	B1機房
37	馬桶浮球開關		4組	B1機房
38	馬桶零件廢品		1式	B1機房
39	皮帶廢品		1式	B1機房
40	箱型冷氣		1台	B1機房
41	發電機油過濾器		6顆	B1機房
42	發電機空氣過濾器		2顆	B1機房

	展示館報廢料
編號	品項:		數量:	存置地點
1	公共區域照明筒燈罩		50組	B021
2	800w 燈具		20組	B021
3	750w 燈具		10個	B021
4	白色筒燈罩		55個	B021
5	AR111 燈具		30個	B021
6	黑色筒燈罩		65個	B021
7	MR16杯燈燈具		20組	B021
8	300w 燈具		80組	B021
9	500w 燈具		16組	B021
10	以下空白